## Plant
Codice Stabilimento | Descrizione Stabilimento | Edificio | Vettore | POD | Piano | Reparto | Quadro | Descrizione Quadro | Sottoquadro | Descrizione Sottoquadro | Linea | Descrizione Linea | Area Funzionale ENEA | Cod. Funzionale TERA | Tipologia Dispositivo | Codice Modello Dispositivo | Taglia Interruttore | Tipologia Misura | Hostname Edge | ID Modbus | Tipo Dispositivo
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CABINA MT1 | PC2 | Power Center 2 | ND | ND | PC2 | POWER CENTER 2 | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 1 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CABINA MT1 | PC1 | Power Center 1 | ND | ND | PC1 / PC1_NEG | POWER CENTER 1 | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 2 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT2 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CABINA MT2 | PC3 | Power Center 3 | ND | ND | PC3 | POWER CENTER 3 - GENERALE QUADRO | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 2 | 37 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | Q_M-H | GENERALE QUADRO | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 38 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C_WC | QUADRO UFFICI e WC | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 40 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | Q_PM | GENERALE PRESE MULETTI | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 41 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | CONV_Q_COMP | COMPRESSORI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 42 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | TESTA2 | TESTA2 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 43 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C1 | CUCITRICE 1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 44 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C2 | CUCITRICE 3 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 45 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C3 | CUCITRICE 2 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 46 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | TESTA1 | TESTA1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 47 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | TERMOFIX | ACCESSORIO TERMOFISSAGGIO | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 48 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | ILL_M-H | GENERALE ILLUMINAZIONE | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 49 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | VERIFICA3 | VERIFICATRICE 3 (ex omgm) | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 50 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | VERIFICA1 | VERIFICATRICE 1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 51 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | RIP1 | RIPIEGATRICE 1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 52 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | Q_GF | GEN. QUADRO | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 1 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | Q_REF | FRIGORIFERI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 2 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | FIL_Q_COMP | COMPRESSORI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 3 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L1_UPS | LINEA MONOFILO 1 - UTENZE SOTTO UPS | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 7 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L1_NO_UPS | LINEA MONOFILO 1 - UTENZE DIRETTE A RETE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 4 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L1_BOB | LINEA MONOFILO 1 - BOBINATRICE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 10 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L2_UPS | LINEA MONOFILO 2 - UTENZE SOTTO UPS | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 8 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L2_NO_UPS | LINEA MONOFILO 2 - UTENZE DIRETTE A RETE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 5 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L2_BOB | LINEA MONOFILO 2 - BOBINATRICE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 11 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L3_UPS | LINEA MONOFILO 3 - UTENZE SOTTO UPS | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 9 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L3_NO_UPS | LINEA MONOFILO 3 - UTENZE DIRETTE A RETE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 6 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | L5 | LINEA FILM 5 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 12 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | L6 | LINEA FILM 6 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 13 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | Q_CAP | GEN. QUADRO CAPANNONE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 14 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | L_RS | LINEA ROMPISACCHI | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 3 | 15 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT2 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FOTOVOLTAICO | Q_FV_D2-E | Quadro Fotovoltaico D2-E | ND | ND | FV_D2E | IMPIANTO D2E 345KWP | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 2 | 2 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT3 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FOTOVOLTAICO | Q_FV_M-H | Quadro Fotovoltaico M-H | ND | ND | FV_M-H | IMPIANTO M-H 747kWp | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 4 | 39 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FOTOVOLTAICO | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | FV_ABC | IMPIANTO ABC 195KWP | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 10 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | D1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | MAGAZZINO | Q_GD1 | Quadro generale corpo D1 | ND | ND | GEN_D1 | D1 GEN. QUADRO ILLUMINAZIONE | servizi generali | SG.03 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 2 | 1 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | D2-E | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | MAGAZZINO | Q_FM | Quadro forza motrice D2 | ND | ND | Q_FM | D2E GEN. QUADRO FM | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 2 | 4 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | D2-E | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | MAGAZZINO | Q_MN | Quadro generale corpo D2 | ND | ND | Q_MN | D2E GEN. QUADRO ILLUMINAZIONE | servizi generali | SG.03 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 2 | 3 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | ORDITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | ORD_SEZ | SEZIONALE | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 9 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | ORDITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | ORD_FRAZ | FRAZIONALE (RASCHEL) | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 11 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | STABILIMENTO | PC1 | Power Center 1 | ND | ND | STAB_PRELIEVO / STAB_CESSIONE | CONTA IMPULSI CONTATORE SCAMBIO | consumi totali |  | EM | IME CONTO IMP | nd | Misura continua | 1 | 36 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | GENB | GEN. QUADRO CORPO B | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 6 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | ILLB | ILLUMINAZIONE CORPO B + UTENZE GENERALI | servizi generali | SG.03 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 8 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | TESS_Q_COMP | COMPRESSORI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 15 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | GENC | GEN. QUADRO CORPO C | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 3 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | PANTER_44 | TELAIO P44 | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 13 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | ILLC | ILLUMINAZIONE CORPO C | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 5 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_TRACH | Quadro telai raschel monofilo | ND | ND | Q_TRACH | GEN. QUADRO RASCHEL MONO + 3PANTER | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 12 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_PANTER | Quadro telai panter | ND | ND | Q_PANTER | GEN. QUADRO PANTER | ND | ND | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 14 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | UFFICI | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | UFF1 | UFFICI 1 | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 7 | trifase
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | UFFICI | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | UFF2 | UFFICI 2 | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | 1 | 4 | trifase

## CENTRALINE LOGICO
CENTRALINE | 2023-04-21
N. | IMPIANTO | ETICHETTA SU DASHBOARD | ENEA LIV0 (consumi e prod. Totali) | ENEA LIV1 | ENEA LIV2 | ENEA LIV3 | ORDINE ELENCO dashboard impianti | NOME MISURA | Tipo | Calcolo su MISURE LOGICHE | Dettaglio Query su centraline REALI | UBICAZIONE | Descrizione utenza
1 | CABINA MT1 | POWER CENTER 2 |  |  |  |  | 61 | PC2 | Reale |  | #gruppo1#(PC2) | CABINA MT_PC1 | Filatura + ausiliari cabina + gassificatore GPL
2 | CABINA MT1 | POWER CENTER 1 |  |  |  |  | 62 | PC1 | Reale |  | #gruppo1#(PC1) | CABINA MT_PC2 | Tessitura B + Tessitura C + Magazzino D1+ Utenze esterne e impianti idrici
3 | CABINA MT1 | POWER CENTER 1 ENERGIA CEDUTA |  |  |  |  | 63 | PC1_NEG | Reale (altro registro stessa IME) |  | #gruppo1#(PC1_NEG) | CABINA MT_PC1 | Energia ceduta da Fotovoltaico 195 verso resto stabilimento
66 | CABINA MT2 | POWER CENTER 3 - GENERALE QUADRO | [5 empty] | PC3 | Reale |  | #gruppo2#(PC3) | MH_Q_M-H | Power Center 3 generale
52 | CONVERTING | TOTALE REPARTO |  |  |  |  | 51 | CONV_TOT | Reale Rinominata | Q_M-H | #gruppo4#(Q_M-H) |  | Converting Totale Reparto
53 | CONVERTING | MACCHINE |  |  | attività principali |  | 52 | CONV_MACCHINE | calcolato | Q_M-H - C_WC - Q_PM - CONV_Q_COMP - ILL_M-H | #gruppo4#(Q_M-H - C_WC - Q_PM - CONV_Q_COMP - ILL_M-H) |  | Macchine Converting
67 | CONVERTING | GENERALE QUADRO | [5 empty] | Q_M-H | Reale |  | #gruppo4#(Q_M-H) | MH_Q_M-H | Generale Quadro
69 | CONVERTING | QUADRO UFFICI e WC |  |  |  | servizi generali |  | C_WC | Reale |  | #gruppo4#(C_WC) | MH_Q_M-H | Centralino Uffici e WC
70 | CONVERTING | GENERALE PRESE MULETTI |  |  |  | servizi generali |  | Q_PM | Reale |  | #gruppo4#(Q_PM) | MH_Q_M-H | Generale prese muletti
71 | CONVERTING | COMPRESSORI |  |  |  | servizi ausiliari |  | CONV_Q_COMP | Reale |  | #gruppo4#(CONV_Q_COMP) | MH_Q_M-H | Compressori Converting
72 | CONVERTING | TESTA2 |  |  |  | attività principali |  | TESTA2 | Reale |  | #gruppo4#(TESTA2) | MH_Q_M-H | Macchina TESTA 2
73 | CONVERTING | CUCITRICE 1 |  |  |  | attività principali |  | C1 | Reale |  | #gruppo4#(C1) | MH_Q_M-H | Cucitrice 1
74 | CONVERTING | CUCITRICE 2 |  |  |  | attività principali |  | C2 | Reale |  | #gruppo4#(C2) | MH_Q_M-H | Cucitrice 2
75 | CONVERTING | CUCITRICE 3 |  |  |  | attività principali |  | C3 | Reale |  | #gruppo4#(C3) | MH_Q_M-H | Cucitrice 3
76 | CONVERTING | TESTA1 |  |  |  | attività principali |  | TESTA1 | Reale |  | #gruppo4#(TESTA1) | MH_Q_M-H | Macchina TESTA 1
77 | CONVERTING | ACCESSORIO TERMOFISSAGGIO |  |  |  | attività principali |  | TERMOFIX | Reale |  | #gruppo4#(TERMOFIX) | MH_Q_M-H | Termofissaggio
78 | CONVERTING | GENERALE ILLUMINAZIONE |  |  |  | servizi generali |  | ILL_M-H | Reale |  | #gruppo4#(ILL_M-H) | MH_Q_M-H | Generale Luci
79 | CONVERTING | VERIFICATRICE 3 (ex omgm) |  |  |  | attività principali |  | VERIFICA3 | Reale |  | #gruppo4#(VERIFICA3) | MH_Q_M-H | Verificatrice ex OMGM
80 | CONVERTING | VERIFICATRICE 1 |  |  |  | attività principali |  | VERIFICA1 | Reale |  | #gruppo4#(VERIFICA1) | MH_Q_M-H | Verificatrice 1
81 | CONVERTING | RIPIEGATRICE 1 |  |  |  | attività principali |  | RIP1 | Reale |  | #gruppo4#(RIP1) | MH_Q_M-H | Ripiegatrice
82 | CONVERTING | ILLUMINAZIONE + UTILITIES |  |  | servizi generali |  |  | CONV_ILL_GEN | Calcolato | Q_PM + ILL_M-H | #gruppo4#(Q_PM + ILL_M-H) |  | Totale Utilities converting
83 | CONVERTING | IMPIANTI AUSILIARI DI PRODUZIONE |  |  | servizi ausiliari |  |  | CONV_AUX | Reale Rinominata | CONV_Q_COMP | #gruppo4#(CONV_Q_COMP) |  | Converting Totale Impianti Ausiliari
4 | FILATURA | GEN. QUADRO |  |  |  |  | 31 | Q_GF | Reale |  | #gruppo3#(Q_GF) | A_Q_GF | Generale Quadro
5 | FILATURA | FRIGORIFERI |  |  |  | servizi ausiliari | 21 | Q_REF | Reale |  | #gruppo3#(Q_REF) | A_Q_GF | Linea frigoriferi
6 | FILATURA | COMPRESSORI |  |  |  | servizi ausiliari | 22 | FIL_Q_COMP | Reale |  | #gruppo3#(FIL_Q_COMP) | A_Q_GF | Linea compressori
7 | FILATURA | LINEA MONOFILO 1 - UTENZE SOTTO UPS |  |  |  |  | 23 | L1_UPS | Reale |  | #gruppo3#(L1_UPS) | A_Q_GF | Linea Estrusione Monofilo 1 - utenze protette da UPS
8 | FILATURA | LINEA MONOFILO 1 - UTENZE DIRETTE A RETE |  |  |  |  | 24 | L1_NO_UPS | Reale |  | #gruppo3#(L1_NO_UPS) | A_Q_GF | Linea Estrusione Monofilo 1 - utenze NON protette da UPS
9 | FILATURA | LINEA MONOFILO 1 - BOBINATRICE |  |  |  |  | 25 | L1_BOB | Reale |  | #gruppo3#(L1_BOB) | A_Q_GF | Bobinatrice Linea Monofilo 1
10 | FILATURA | LINEA MONOFILO 2 - UTENZE SOTTO UPS |  |  |  |  | 26 | L2_UPS | Reale |  | #gruppo3#(L2_UPS) | A_Q_GF | Linea Estrusione Monofilo 2 - utenze protette da UPS
11 | FILATURA | LINEA MONOFILO 2 - UTENZE DIRETTE A RETE |  |  |  |  | 27 | L2_NO_UPS | Reale |  | #gruppo3#(L2_NO_UPS) | A_Q_GF | Linea Estrusione Monofilo 2 - utenze NON protette da UPS
12 | FILATURA | LINEA MONOFILO 2 - BOBINATRICE |  |  |  |  | 28 | L2_BOB | Reale |  | #gruppo3#(L2_BOB) | A_Q_GF | Bobinatrice Linea Monofilo 2
13 | FILATURA | LINEA MONOFILO 3 - UTENZE SOTTO UPS |  |  |  |  | 29 | L3_UPS | Reale |  | #gruppo3#(L3_UPS) | A_Q_GF | Linea Estrusione Monofilo 3 - utenze protette da UPS
14 | FILATURA | LINEA MONOFILO 3 - UTENZE DIRETTE A RETE |  |  |  |  | 30 | L3_NO_UPS | Reale |  | #gruppo3#(L3_NO_UPS) | A_Q_GF | Linea Estrusione Monofilo 3 - utenze NON protette da UPS
15 | FILATURA | LINEA FILM 5 |  |  |  | attività principali | 19 | L5 | Reale |  | #gruppo3#(L5) | A_Q_CAP | Linea Estrusione FILM
17 | FILATURA | GEN. QUADRO CAPANNONE |  |  |  |  | 32 | Q_CAP | Reale |  | #gruppo3#(Q_CAP) | A_Q_CAP | illuminazione + prese + ufficio + estrattori + L_RS + altre utenze di servizio
18 | FILATURA | LINEA ROMPISACCHI |  |  |  | attività principali | 20 | L_RS | Reale |  | #gruppo3#(L_RS) | A_Q_CAP | Linea Rompisacchi
19 | FILATURA | LINEA MONOFILO 2 |  |  |  | attività principali | 17 | L2 | Calcolato | L2_UPS + L2_NO_UPS + L2_BOB | #gruppo3#(L2_NO_UPS+L2_UPS+L2_BOB) |  | Linea Monofilo 2
20 | FILATURA | LINEA MONOFILO 1 |  |  |  | attività principali | 16 | L1 | Calcolato | L1_UPS + L1_NO_UPS + L1_BOB | #gruppo3#(L1_NO_UPS+L1_UPS+L1_BOB) |  | Linea Monofilo 1
21 | FILATURA | LINEA MONOFILO 3 |  |  |  | attività principali | 18 | L3 | Calcolato | L3_UPS + L3_NO_UPS | #gruppo3#(L3_NO_UPS+L3_UPS) |  | Linea Monofilo 3
22 | FILATURA | MACCHINE |  |  | attività principali |  | 13 | FIL_MACCHINE | Calcolato | L1 + L2 + L3 + L5 + L6 + L_RS | #gruppo3#(L1_NO_UPS+L2_NO_UPS+L3_NO_UPS+L1_UPS+L2_UPS+L3_UPS+L1_BOB+L2_BOB+L6+L5+L_RS) |  | Macchine filatura (dic21 inserita nuova linea film)
23 | FILATURA | IMPIANTI AUSILIARI DI PRODUZIONE |  |  | servizi ausiliari |  | 14 | FIL_IMP_AUX | Calcolato | FIL_Q_COMP+Q_REF | #gruppo3#(Q_REF+FIL_Q_COMP) |  | Frigoriferi + compressori
24 | FILATURA | ILLUMINAZIONE + UTENZE GENERALI |  |  |  | servizi generali | 15 | FIL_ILL_GEN | Calcolato | Q_GF - FIL_MACCHINE - FIL_IMP_AUX | #gruppo3#(Q_GF - L_RS - L1_NO_UPS - L2_NO_UPS - L3_NO_UPS - L1_UPS - L2_UPS - L3_UPS - L1_BOB - L2_BOB - L6 - L5 - FIL_Q_COMP - Q_REF) |  | Filatura Illuminazione più servizi (dic21 inserita linea film 4 al posto di linea comp tess)
25 | FILATURA | TOTALE REPARTO |  |  |  |  | 12 | FIL_TOT | Reale Rinominata | Q_GF | #gruppo3#(Q_GF) |  | Filatura totale reparto (dic21 tolta linea compr tessitura da filatura)
64 | FILATURA | LINEA FILM 6 |  |  |  | attività principali |  | L6 | Reale |  | #gruppo3#(L6) | A_Q_CAP | Nuova Linea Estrusione FILM da 2022 (ex linea compressori tessitura)
32 | FOTOVOLTAICO | IMPIANTO ABC 195KWP |  |  |  |  | 11 | FV_ABC | Reale |  | #gruppo1#(FV_ABC) | C_QG | Impianto Fotovoltaico da 195kW
47 | FOTOVOLTAICO | IMPIANTO D2E 345KWP |  |  |  |  | 10 | FV_D2E | Reale |  | #gruppo2#(Q_FV_D2E) | CABINA FV_FV_D2E | Impianto Fotovoltaico da 345kW
58 | FOTOVOLTAICO | PRODUZIONE TOTALE | Produzione Impianti FV |  |  |  | 9 | FV_TOT | calcolato | FV_ABC + FV_D2E + FV_M-H | #gruppo1#(FV_ABC) + #gruppo2#(FV_D2E) + #gruppo4#(FV_M-H) |  | Produzione impianti fotovoltaici
68 | FOTOVOLTAICO | IMPIANTO M-H 747kWp | [5 empty] | FV_M-H | Reale |  | #gruppo4#(FV_M-H) | MH_Q_M-H
51 | MAGAZZINO | D2E GEN. QUADRO ILLUMINAZIONE |  |  | servizi generali |  | 54 | Q_MN | Reale |  | #gruppo2#(Q_MN) | D2_Q_MN | D2E - utenze illuminazione e prese
54 | MAGAZZINO | D1 GEN. QUADRO ILLUMINAZIONE |  |  | servizi generali |  | 57 | GEN_D1 | Reale |  | #gruppo2#(GEN_D1) | D1_Q_MAG_D1 | Generale Quadro - Illuminazione
85 | MAGAZZINO | TOTALE REPARTO | [5 empty] | MAG_TOT | Calcolato | GEN_D1 + Q_MN | #gruppo2#(GEN_D1 + Q_MN) |  | Totale Magazzino
42 | ORDITURA | SEZIONALE |  |  |  | attività principali | 35 | ORD_SEZ (Ex FM Orditura) | Reale |  | #gruppo1#(ORD_SEZ) | B_QG | Orditura sezionale (Piano)
43 | ORDITURA | FRAZIONALE (RASCHEL) |  |  |  | attività principali | 36 | ORD_FRAZ (nuova centralina dic.19) | Reale |  | #gruppo1#(ORD_FRAZ) | B_Q_ORDITOI | Orditura frazionale (Raschel)
44 | ORDITURA | MACCHINE |  |  | attività principali |  | 34 | ORDITURA - MACCHINE | Calcolato | ORD_SEZ + ORD_FRAZ | #gruppo1#(ORD_SEZ + ORD_FRAZ) |  | Macchine Orditura = Totale reparto ORDITURA
45 | ORDITURA | TOTALE REPARTO |  |  |  |  | 33 | ORD_MACCHINE | Calcolato | ORD_SEZ + ORD_FRAZ | #gruppo1#(ORD_SEZ + ORD_FRAZ) |  | Orditura Totale reparto = Macchine Orditura
55 | STABILIMENTO | CONSUMO TOTALE | comsumi e prod. Totali |  |  |  | 1 | STAB_TOT | Calcolato | STAB_PRELIEVO + FV_TOT - STAB_CESSIONE | #gruppo1#(STAB_PRELIEVO - STAB_CESSIONE + FV_ABC) + #gruppo2#(FV_D2E) + #gruppo4#(FV_M-H) |  | Consumo totale stabilimento
56 | STABILIMENTO | CESSIONE A RETE | comsumi e prod. Totali |  |  |  | 2 | STAB_CESSIONE (IME Conto IMP) | Reale | STAB_CESSIONE | #gruppo1#(STAB_CESSIONE) | CABINA MT_PC1 | Contaimpulsi CONTATORE GENERALE, registro dell'energia attiva NEGATIVA cioè ENERGIA CEDUTA
57 | STABILIMENTO | PRELIEVO DA RETE | comsumi e prod. Totali |  |  |  | 3 | STAB_PRELIEVO (IME conto IMP) | Reale (altro registro stessa IME) | STAB_PRELIEVO | #gruppo1#(STAB_PRELIEVO) | CABINA MT_PC1 | Contaimpulsi GENERALE, registro dell'energia attiva POSITIVA cioè PRELIEVO DA RETE ENEL
59 | STABILIMENTO | TOTALE ILLUMINAZIONE + UTILITIES |  |  | servizi generali |  | 7 | ILL_TOT | calcolato | FIL_ILL_GEN + TESS_ILL_GEN + Q_MN + GEN_D1 + CONV_ILL_GEN | #gruppo1#(ILLB+ILLC)+#gruppo2#(GEN_D1+Q_MN)+#gruppo3#(Q_GF-L_RS-L1_NO_UPS-L2_NO_UPS-L3_NO_UPS-L1_UPS-L2_UPS-L3_UPS-L1_BOB-L2_BOB-L6-L5 - Q_COMP-Q_REF) + #gruppo4#(Q_PM + ILL_M-H) |  | Illuminazione Interna + altri servizi generali
60 | STABILIMENTO | TOTALE MACCHINE PRODUZIONE |  | attività principali |  |  | 4 | MACCHINE_TOT | calcolato | FIL_MACCHINE + ORD_MACCHINE + TESS_MACCHINE + CONV_MACCHINE | #gruppo1#(GENB + GENC - ILLB - ILLC - UFF1 - UFF2 - TESS_Q_COMP) + #gruppo3#(L1_NO_UPS+L2_NO_UPS+L3_NO_UPS+L1_UPS+L2_UPS+L3_UPS+L1_BOB+L2_BOB+L6+L5+L_RS) + #gruppo4#(Q_M-H - C_WC - Q_PM - CONV_Q_COMP - ILL_M-H) |  | Consumi totali attività di produzione
61 | STABILIMENTO | TOTALE IMPIANTI AUSILIARI DI PRODUZIONE |  | impianti ausiliari |  |  | 5 | AUX_TOT | calcolato | FIL_IMP_AUX + TESS_Q_COMP + CONV_Q_COMP | #gruppo1#(TESS_Q_COMP) + #gruppo3#(Q_REF+Q_COMP) + #gruppo4#(CONV_Q_COMP) |  | Consumi totali impianti ausiliari di produzione(compressori, frigoriferi ecc.) (dic21 inserita lineaCompTess gruppo1 e tolta da gruppo3)
62 | STABILIMENTO | TOTALE UTILITIES |  | servizi generali |  |  | 6 | GEN_TOT | calcolato | UFF_TOT + ILL_TOT + UTENZE_ESTERNE + (PC2-Q_GF) | #gruppo1#(PC1 + FV_ABC - PC1_NEG - GENB - GENC) + #gruppo1#(ILLB + ILLC + UFF1 + UFF2) + #gruppo2#(QMN) + #gruppo3#(PC2-L_RS-L1_NO_UPS-L2_NO_UPS-L3_NO_UPS-L1_UPS-L2_UPS-L3_UPS-L1_BOB-L2_BOB-L6-L5-Q_COMP-Q_REF) + #gruppo4#(C_WC + Q_PM + ILL_H-M) |  | Consumi totali Utilities (uffici, illuminazione, condizionamento, altri impianti generici)
63 | STABILIMENTO | UTENZE ESTERNE |  |  |  | servizi generali | 8 | UTENZE_ESTERNE | calcolato | UTENZE_ESTERNE | #gruppo1#(PC1 + FV_ABC - PC1_NEG - GENB - GENC) - #gruppo2#(GEN_D1) |  | Utenze esterne (centrale Idrica, pompe esterne, pompa pilota AI, altri impianti est)
65 | STABILIMENTO | IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO |  |  |  | servizi generali |  | IMP_INC | calcolato |  | # gruppo1#(PC1 + FV_ABC - GENB - GENC - GEN_D1) |  | Utenze relative al quadro dell'impianto pompe antincendio
16 | TESSITURA | COMPRESSORI |  |  |  | servizi ausiliari | 39 | TESS_Q_COMP | Reale |  | #gruppo1#(TESS_Q_COMP) | B_Q_COMP | Linea Compressori tessitura (impianto ausiliario Tessitura) NUOVO IME DA dic 2021 su qudro B e gruppo 1
26 | TESSITURA | GEN. QUADRO CORPO B |  |  |  |  | 44 | GENB | Reale |  | #gruppo1#(GENB) | B_QG | Generale quadro corpo B
28 | TESSITURA | ILLUMINAZIONE CORPO B + UTENZE GENERALI |  |  | servizi generali |  | 45 | ILLB | Reale |  | #gruppo1#(ILLB) | B_QG | Generale illuminazione B
29 | TESSITURA | GEN. QUADRO CORPO C |  |  |  |  | 46 | GENC | Reale |  | #gruppo1#(GENC) | C_QG | Generale quadro corpo C
31 | TESSITURA | ILLUMINAZIONE CORPO C |  |  |  |  | 47 | ILLC | Reale |  | #gruppo1#(ILLC) | C_QG | Generale illuminazione C
33 | TESSITURA | GEN. QUADRO RASCHEL MONO + 3PANTER |  |  |  |  | 48 | Q_TRACH (nuova centralina dic.19) | Reale |  | #gruppo1#(Q_TRACH) | C_Q_TRACH | Quadro raschel Monofilo + Quadro Panter
34 | TESSITURA | GEN. QUADRO PANTER |  |  |  |  | 49 | Q_PANTER (nuova centralina dic.19) | Reale |  | #gruppo1#(Q_PANTER) | C_Q_TRACH | Quadro Panter P41 + P42 + P43
35 | TESSITURA | TELAIO P44 |  |  |  |  | 50 | PANTER_44 (nuova centralina dic.19) | Reale |  | #gruppo1#(PANTER_44) | C_Q_G | Alimentazione Panter 44
36 | TESSITURA | TOTALE REPARTO |  |  |  |  | 37 | TESS_TOT | Calcolato | GENB + GENC - UFF_TOT - ORD_TOT | #gruppo1#(GENB + GENC - Uff1 - Uff2 - ORD_SEZ - ORD_FRAZ) |  | Tessitura Totale reparto (dic21 modifica riferimento IME compressori tessitura da IME fil gruppo 3 a IME TES gruppo1
37 | TESSITURA | ILLUMNAZIONE + UTENZE GENERALI |  |  | servizi generali |  | 40 | TESS_ILL_GEN | Calcolato | ILLB + ILLC | #gruppo1#(ILLB + ILLC) |  | Tessitura illuminazione + servizi
38 | TESSITURA | MACCHINE |  |  | attività principali |  | 38 | TESS_MACCHINE | Calcolato | TESS_TOT - TESS_Q_COMP - TESS_ILL_GEN - ORD_MACCHINE | #gruppo1#(GENB + GENC - ILLB - ILLC - UFF1 - UFF2 - ORD_SEZ - ORD_FRAZ - TESS_Q_COMP) |  | Tessitura macchine (dic21 sottratta misura compressori tessitura new gruppo1)
39 | TESSITURA | TELAI PIANI |  |  |  | attività principali | 41 | TESS_TELAI_PIANI | Calcolato | GENB - ILLB - UFF1 - TESS_Q_COMP - ORD_MACCHINE + Q_PANTER + PANTER_44 | #gruppo1#(GENB - ILLB - UFF1 - ORD_SEZ - ORD_FRAZ + Q_PANTER + PANTER_44 - TESS_Q_COMP ) |  | Tessitura Telai piani (dic21 sottratta nuova linea Compr Tess del gruppo1)
40 | TESSITURA | TELAI RASCHEL ISO |  |  |  | attività principali | 43 | TESS_TELAI_ RISO | Calcolato | GENC - ILLC - UFF2 - Q_TRACH - PANTER_44 | #gruppo1#(GENC - ILLC - UFF2 - Q_TRACH - PANTER_44) |  | Tessitura Telai Raschel ISO
41 | TESSITURA | TELAI RASCHEL MONOFILO |  |  |  | attività principali | 42 | TESS_TELAI_RMONO | Calcolato | Q_TRACH - Q_PANTER | #gruppo1#(Q_TRACH -Q_PANTER) |  | Tessitura Telai Raschel monofilo
84 | TESSITURA | IMPIANTI AUSILIARI DI PRODUZIONE |  |  | servizi ausiliari |  |  | TESS_AUX | Reale Rinominata | TESS_Q_COMP | #gruppo1#(TESS_Q_COMP) |  | Tessitura Impianti ausiliari coincidono con compressori
27 | UFFICI | UFFICI 1 |  |  |  | servizi generali | 59 | UFF1 | Reale |  | #gruppo1#(UFF1) | B_QG | Uff. Piano T, Uff.Piano 1, Cond. Uff. Piano T, Cond. Uff. Piano 1, Cond.Uffici OpenSpace
30 | UFFICI | UFFICI 2 |  |  |  | servizi generali | 60 | UFF2 | Reale |  | #gruppo1#(UFF2) | C_QG | UFFICI 2 (UFF.Tecn+Spogliatoio,Sala Conf.,App.to,Lab)
46 | UFFICI | TOTALE REPARTO |  |  | servizi generali |  | 58 | UFF_TOT | Calcolato | UFF1 + UFF2 + C_WC | #gruppo1#(UFF1+UFF2) + #gruppo4#(C_WC) |  | Uffici Totale